ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ЗАКУПІВЛІ, ТЕХНІЧНИХ І ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Назва предмету закупівлі
Згідно пункту 92 Проекту орієнтовного переліку товарів, робіт та послуг запланованих для закупівлі Південною філією УДЦР на 2026 рік заплановано закупівлю: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Технічне обслуговування та ремонт систем вентиляції і кондиціювання в м. Миколаїв). Код та назва згідно ДК 021:2015 – 50730000.
2. Визначення потреби у придбанні предмету закупівлі.
Закупівля послуг з технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Миколаївського обласного відділу Південної філії УДЦР необхідна для забезпечення належних умов праці співробітників в приміщенні відділу за адресою: м. Миколаїв, вул. 7-ма Слобідська, 70-В.
3. Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис
В технічне обслуговування систем вентиляції  та кондиціювання входить:

- Перевірка на відповідність роботи кондиціонерів паспортним даним та відповідність вимогам інструкцій та правил технічної безпеки;

- Виконати мийку зовнішнього  блоку;

- Чистка внутрішнього блоку (виконати чистку парогенератором та дезінфекцію внутрішнього випарника від пилу, цвілі, грибків та бактерій спеціальним розчином-вартість розчину входить у вартість обслуговування) та інші у відповідності то технічного завдання на закупівлю послуги

4. Очікувана вартість предмета закупівлі 

При визначенні очікуваної вартості, керувались положенням “Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року за №275 з врахуванням інформації про ціни товарів і послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної Послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції.

Очікувана вартість Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Технічне обслуговування та ремонт систем вентиляції і кондиціювання в м. Миколаїв) в 2026 році буде складати 20000,00 грн., Для перевірки розрахунку очікуваної вартості закупівлі було використано дані про тарифи на послуги з технічного обслуговування та ремонт систем вентиляції і кондиціювання від наступних підприємств і організацій, отримані в телефонному режимі.
1. Товариство з обмеженою відповід​альністю «ІСІ»

Адреса:
Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Олексія Вадатурського (Фалєєвська), буд. 21, кв. 9  – вартість за 1 кондиціонер, 1500 грн.
тел.: +38050-253-07-01

2. Товариство з обмеженою відповід​альністю «ЕНЕРГОКОМФОРТ»
 
Адреса: 
Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 7-ма Слобідська, буд. 70-Б – вартість за 1 кондиціонер, 1900 грн.
тел.: (0512) 575587, 472424.

3. Товариство з обмеженою відповід​альністю «МИКОЛАЇВ РЕМОНТ» Миколаївська обл. м. Миколаїв, вул. Погранична, 234 - вартість за 1 кондиціонер, 1300-1800 грн, без НДС в залежності від забруднення.

тел. (096)756-86-26, (050)903-31-58.


Механік МОВ                             Юрій ТОЛМАЧОВ
