Додаток 3 до заявки

від _________.2025 року
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 – 50410000-2
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

(5041 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування та повірки приладів виявлення газу в                м. Одеса).

Місце надання послуг: м. Одеса, провулок  Олександра Юрженка, 20.
Інформація про визначення потреби у придбанні предмету закупівлі:
Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119, Кодексом газопровідних систем, затверджених Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р.  Власник відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами та газовими приладами.

Згідно вище вказаних нормативних документів, всі газопроводи і установки, що задіяні при використані газу, підлягають технічному обслуговуванню, з урахуванням місцевих умов експлуатації. 

З метою дотримання вищевикладених вимоги законодавства необхідно, провести чергову закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування та повірки приладів виявлення газу в           м. Одеса на протязі 2026 року. 
                                               Обгрунтування обсягів закупівлі:
Характеристика та перелік сигналізаторів загазованості, встановлених на об’єкті Південної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»:

	№ п/п
	Найменування об’єкту 
	Адреса
	Кількість сигналізаторів загазованості

	1
	Адміністративна будівля Південної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»
	м. Одеса,

пров. Олександра Юрженка, 20
	Сигналізатори газу 4 шт.,

в тому числі:

1. Сигналізатор Лелека-КСГ-ИР АС 220В – 1 шт.

2. Сигналізатор Jablotron GS-133 – 3 шт.


Перелік операцій та періодичність виконання з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу регламентується Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119.

Перелік послуг з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу:

Характеристика та перелік сигналізаторів загазованості, встановлених на об’єкті Південної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»:

	№ п/п
	Найменування об’єкту 
	Адреса
	Кількість сигналізаторів загазованості

	1
	Адміністративна будівля Південної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»
	м. Одеса,

провулок  Олександра Юрженка, 20
	Сигналізатори газу Лелека-КСГ-ИР АС 220В – 4 шт. 


Перелік операцій та періодичність виконання з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу регламентується Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119.

1. Перелік послуг з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу:

 1.1. Щоквартальна перевірка рівня загазованості приміщеннях, в яких встановлено  сигналізатори загазованості;

1.2. Щоквартальний зовнішній огляд та обслуговування сигналізатори загазованості;

1.3. Щоквартальний контроль часу «відповіді» сигналізації, параметрів керуючих сигналів, взаємодії з периферійними пристроями;

1.4. Оформлення технічної документації.

	№

з/п
	Найменування

технологічних операцій
	Кількість

пристроїв сигналізації,

шт.
	Кількість

технічних операцій

за Договором на одиницю

(січень – грудень 2026 року)
	Загальна

кількість технічних операцій

за Договором

	1.
	Перевірка рівня загазованості

приміщення, в якому встановлено  г/сигналізатор
	4
	4
	16

	2.
	Зовнішній огляд та 

обслуговування газосигналізатора
	4
	4
	16

	3.
	Контроль часу «відповіді» сигналізації, параметрів керуючих сигналів, взаємодії з периферійними пристроями
	4
	4
	16



2. Перелік послуг, що необхідно провести під час чергової повірки сигналізаторів загазованості:


Демонтаж сигналізаторів загазованості.


Підготовка сигналізаторів загазованості до метрологічної повірки.


Передача на метрологічну повірку сигналізаторів загазованості.


Метрологічна повірка в умовах атестованої лабораторії


Монтаж сигналізаторів загазованості.


Пусконалагоджувальні роботи після монтажу.


Контроль функціонування на штатному місці за допомогою ПГС окремо кожного газосигналізатора та приладів сигналізації в цілому.


Оформлення технічної документації для отримання свідоцтва про повірку та актів готовності сигналізаторів загазованості.

Склад послуг із метрологічного забезпечення газосигналізаторів: 

	№

з/п
	Найменування

технологічних операцій
	Кількість

пристроїв сигналізації, одиниць
	Кількість

технічних операцій

на одиницю (серпень-вересень 2026 року)
	Загальна

кількість технічних операцій

за Договором

	1.
	Періодична метрологічна повірка газосигналізаторів 
	4
	1
	4

	2.
	Демонтаж газосигналізаторів, робота з підготовки до чергової метрологічної повірки
	4
	1
	4

	3.
	Встановлення та комутація газоаналізаторів, монтаж на штатне місце після метрологічної перевірки
	4
	1
	4

	4.
	Контроль функціонування на штатному місці окремо кожного газосигналізатора та приладів сигналізації у комплексі
	4
	1
	4


Обгрунтування техничних та якісних характеристик закупівлі:
          Замовник здійснює закупівлю послуг згідно переліку операцій та періодичність виконання з ремонту і технічному обслуговуванню приладів виявлення газу, які регламентується Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості, керувались положенням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Мінекономрозвитку України від 18.02.2020 за №275. В зв’язку з наявністю приладів виявлення газу, що знаходяться на балансі Південної філії УДЦР, постійно укладаються Договори з їх ремонту, технічного обслуговування та повірки по об’єктах Південної філії УДЦР. 
За результатами аукціонів в період 2023-2025 років було укладено договори на надання послуги з ремонту, технічного обслуговування та повірки приладів виявлення газу в м. Одеса:

· 2025 році з ТОВ «Енергопрофі» загальною вартістю послуг – 12800 грн.
· 2023 році з ТОВ «Енергопрофі» загальною вартістю послуг – 11600 грн.
Тобто простежується невелике адекватне зростання вартості техобслуговування від року в рік. Аналізом доведено, що ціна нашої пропозиції для обсягів робіт на об’єкті Південної філії УДЦР є поміркованою і адекватною. Отже очікувана вартість предмета закупівлі, враховуючі попередні Договірні відносини складає 14000,00 грн.
Механік ГМТЗ                            Ігор ВОРОБЙОВ
